## Daten
Eckdaten PV und Speicher
Annahmen
Das Lastprofil/Strombedarf wurde näherungsweise erstellt. Das tatsächliche Lastprofil kann davon abweichen.
Angenommen wurde eine Fahrleistung von 350 km/Tag/LKW, bei einem Verbrauch von 0,85 kWh/km (Tagesverbrauch ~300 kWh).
Strombedarf und Lastganganalyse |  | Strombedarfsberechnungen
Strombedarf Gesamt 608 100 kWh/a |  | Strombedarf Gebäude 60 000 kWh/a
Strombedarf E-Mobilität 548 100 kWh/a
Maximalwert im Lastgang 601,6 kW |  | Nachgeladene km pro Jahr 108587,5 km/a/LKW
Spez. Strombedarf E-Auto 85 kWh/100km
Volllaststunden 1 011 h |  | Erworbene Netzbereitstellung 400,0 kW
PV-Infrastruktur
PV Bestand (IST) | 197,00 kWp
PV Neu | 200,00 kWp
PV Gesamt | 397,00 kWp
PV-Ausrichtung und Erzeugung
Spezifischer PV-Ertrag | 1 000 kWh/kWp
PV-Erzeugung | 397 000 kWh
Speicherdaten (Annahmen)
Kapazität | 1074,6 kWh
Leistung | 450 kW
Vollzyklen PV-Eigenverbrauch | 164 pro Jahr
Vollzyklen Lastkappung | 153 pro Jahr
Vollzyklen Spotmarkt | 0 pro Jahr
Vollzyklen Gesamt | 317 pro Jahr
PV-Direktverbrauch | - 162 503 kWh
Speicher | - 176 146 kWh
Netzbezug | 269 451 kWh
Wirtschaftlichkeit
Strompreis (exkl. Ust) |  | EUR/kWh
Stromhandel Spotmarkt |  | EUR/kWh
Einspeisevergütung |  | EUR/kWh
Strompreis Ladestationen LKW | 0 | EUR/kWh
Strompreissteigerung in %
Kalkulationszinssatz in % p.a.
Investitionskosten
PV |  | €
Speicher |  | €
Ladestation |  | €
Netzbetreiberverrechnungspauschale |  | €
Errichtungskosten (Verkabelung, Montage) |  | € | exkl. Fundament, Blitzschutz etc.
Gesamtinvestition | 0 | €
Maximale EAG-Förderung PV |  | €
Maximale EAG-Förderung Speicher |  | €
Ladestationen KPC |  | €
Summe Förderung |  | €
Investition abzgl. Förderung | 0 | €
Ersatzinvestitionen | 15 | % von Gesamtinvestition
Jährliche Einsparungen
PV Direktverbrauch |  | €
Speicher Eigenstrom & Lastspitzen |  | €
Einnahmen Spotmarkt |  | €
Einspeisevergütung |  | €
Einnahmen Ladestationen |  | €
Einnahmen Energiegemeinschaft |  | €
Energiemanagement & Fernwartung |  | €
Jährliche Ersparnis im 1. Jahr | 0 | €
Rendite (IIR) |  | % p.a.
Amortisation |  | Jahre
Gewinn nach 25 Jahren |  | €
CO2-Einsparung |  | Stromaufbringung 0,258 kg_CO2/kWh; Autofahrten 0,13 kg_CO2/km